|  |  |
| --- | --- |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  **на проектирование и изготовление жироуловителя** | |
| Название объекта |  | |
| Заказчик |  | |
| Проектная организация |  | |
| Адрес объекта |  | |
| Контактное лицо |  | |

 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование параметра** | | | **Показатель** | **Единица измерения** |
| Установка | Вертикальная | |  | |
| Горизонтальная | |  | |
| Производительность | | |  | л/с |
| Вид объекта: кафе, ресторан, гостиница и т.д. | | |  | |
| Время работы в сутки | | |  | ч |
| Примерное количество приготавливаемых блюд | | |  | шт |
| Глубина залегания подводящего трубопровода | | |  | мм |
| Диаметр подводящего трубопровода | | |  | мм |
| Направление подводящего трубопровода | | |  | ч |
| Диаметр отводящего трубопровода | | |  | мм |
| Направление отводящего трубопровода | | |  | ч |
| Наличие сигнализатора толщины слоя жира (да/нет) | | |  | |
| Расстояние от сигнализатора до жироотделителя | | |  | |
| Установка жироотделителя | | в помещении |  | |
| под газоном |  | |
| под проезжей частью |  | |
| Тип грунта: | | | | |
| - грунт плотностью не более 2100 кг/м2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 450 и замещения грунта строительным песком | | |  | |
| - грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 450 | | |  | |
| - нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована | | |  | |

**Дополнительные требования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись Заказчика: Дата заполнения:**