| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на проектирование и изготовление системы очистки дождевого стока |  |
| --- | --- |
| Название объекта |  |  |
| Заказчик |  |  |
| Проектная организация |  |  |
| Адрес объекта |  |  |
| Контактное лицо |  |  |

| Наименование параметра |  | Показатель | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетный расход сточных вод на очистку |  |  | л/с |
| Глубина залегания подводящего коллектора, hвх |  |  | мм |
| Наружный диаметр подводящего коллектора, Dвх |  |  | мм |
| Общая площадь территории водосбора |  |  | м.кв |
| Площадь асфальтированной территории |  |  | м.кв |
| Площадь крыш |  |  | м.кв |
| Площадь газонов |  |  | м.кв |
| Регион расположения очистных сооружений |  |  |  |
| Характер территории: автопредприятие, складская зона, застроенная территория, стройплощадка, нефтебаза, промпредприятие и т.д. |  |  |  |
| Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения |  |  | мг/л |
| Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения |  |  | мг/л |
| Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений |  |  | мг/л |
| Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений |  |  | мг/л |
| Точка сброса | В канализацию |  |  |
|  | В водоем |  |  |
| Исполнение | В едином корпусе |  |  |
|  | В раздельных корпусах |  |  |
| Схема | Накопительная |  |  |
|  | Проточная |  |  |
| Обводная линия | Слева |  |  |
|  | Справа |  |  |
| Дополнительное оборудования | Колодец распределения потока |  |  |
|  | Колодец отбора проб |  |  |
| Наличие сигнализатора уровня песка | да/нет |  |  |
| Наличие сигнализатора уровня песка | да/нет |  |  |
| Стяжные ремни для крепления | да/нет |  |  |
| Тип грунта: |  |  |  |
| - грунт плотностью не более 2100 кг/м2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 450 и замещения грунта строительным песком |  |  |  |
| - грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 450 |  |  |  |
| - нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована |  |  |  |

Дополнительные требования: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Заказчика:                                                                          Дата заполнения: