|  |
| --- |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ****на проектирование и изготовление насосной станции повышения давления подземного исполнения** |
| Название объекта  |  |
| Заказчик |  |
| Проектная организация |  |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Показатель** | **Единица измерения** |
| Тип стоков | Водопроводная вода |  |
| Техническая вода |  |
| Количество насосов | Рабочих |  | шт |
| Резервных |  |
| Максимальный расход |  | м3/ч |
| Общий напор  |  | м |
| Температура перекачиваемой жидкости |  | С |
| Существующий напор на входе в станцию(подпор) |  | м |
| Максимальное давление в системе |  | бар |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Показатель** | **Единица измерения** |
| **Подводящий коллектор** |
| Глубина залегания, hвх |  | мм |
| Наружный диаметр, Dвх |  | мм |
| Направление |  | ч |
| Количество |  | шт |
| Материал |  |  |
| Толщина стенки |  | мм |
| **Напорный коллектор** |
| Глубина залегания, hвх |  | мм |
| Наружный диаметр, Dвх |  | мм |
| Направление |  | ч |
| Количество |  | шт |
| Материал |  |  |
| Толщина стенки |  | мм |
| **Дополнительные параметры** |
| Диаметр ПНС, D |  | м |
| Высота ПНС, H |  | м |
| Возвышение верхней части станции над уровнем земли, hзем  |  | м |
| Уровень грунтовых вод,, hгрв  |  | м |
| Теплоизоляция |  | м |

|  |
| --- |
| **Шкаф управления** |
| Исполнение | Уличное |  |
| Внутреннее |  |
| Количество вводов эл. питания |  |
| Пуск насосов | Прямой |  |
| Плавный |  |
| Звезда-треугольник |  |
| Диспетчеризация |  |
| Сенсорная цветная панель управления |  |
| Частотный привод |  |

**Дополнительные требования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись Заказчика: Дата заполнения:**